## Ввод данных
т
Длина, ширина | д, м | ш, м | Высота | м | Толщина панелей | м | Количество | шт | Кровля
Тепловой контур | 10 | 7 | Первый этаж 2,8 или 2,5 | 2.5 | Нулевое перекрытие | 0.224 | Окон | 3 | Угол наклона, градус | 30
Крыльцо | 2 | 3 | Второй этаж |  | Стены первого этажа | 0.174 | Вент выходов | 3 | Длина свеса, м | 0.5
Терраса | 1 | 4 | Мансарда |  | Потолок первого этажа | 0.174 | Дверей | 1 | Шаг стропильной системы | 0.6
[5 empty] | Стены второго этажа | 0 |  |  | Шаг обрешетки | 0.35
[5 empty] | Чердачное перекрытие | 0
Шаг сваи, м | 2 |  |  |  | Кровельное перекрытие | 0
Километраж, км | 0 | - рассчитывается через я карты или аналог путём расчёта расстояния от производства в городе Орехово-Зуево
Параметры материалов
Сечение доски на обвязку | 0.2 | 0.05
Сечение доски на мауэрлат | 0.15 | 0.05
Сечение доски на стропильную систему | 0.15 | 0.05
Сечение доски на обрешетку | 0.15 | 0.025
Сечение доски на контробрешетку | 0.05 | 0.05
Сечение доски на внутренние перегородки | 0.1 | 0.05
Ширина панели, м | 1.25
Высота панели | 2.5 | площадь панели | 3.125
Высота панели | 2.8 | площадь панели | 3.5
Толщина панели | 0.174 | толщина утеплителя | 0.15
Толщина панели |  | толщина утеплителя | 0.2
Выборка, м | 0.04
Стоимость | себестоимость | наценка % | стоимость для клиента |  | Налог при безнале на ООО
Свая винтовая | 2500 | 15% | 2875
Монтаж сваи винтовой | 2000 | 15% | 2300 |  | Налог при безнале при выплате рабочим
Доставка винтовых свай | 10000 | 0% | 10000
Свая железобетон | 2900 | 10% | 3190
Монтаж сваи железобетенной | 2200 | 10% | 2420
Доставка железобетонных свай | 15000 | 0% | 15000
СИП 2500 174 | 3600 | 15% | 4140
СИП 2800 174 | 3900 | 15% | 4485
СИП 2500 224 | 4000 | 15% | 4600
СИП 2800 224 | 4400 | 15% | 5060
Доставка домокомплекта |  |  | 40000
Пиломатериал камерной сушки, куб.м, руб | 21500 | 15% | 24725
Крепеж, руб за м2 | 1200 | 10% | 1320
Кровля, металлочерепица, кв.м, руб | 1800 | 15% | 2070
Монтаж теплового контура, руб за м2 | 3000 | 20% | 3600
Проживание бригады |  |  | 40000
Окно |  |  | 20000
Монтаж оконной конструкции |  |  | 1000
Вентиляционный выход | 10000 | 20% | 12000
Монтаж вентиляционного выхода |  |  | 2000
Стоимость ОСП | 600 | 15% | 690
Дверь |  |  | 50000
Монтаж двери |  |  | 4000

## Смета 1 этаж
Позиция | Стоимость | Объём
Разработка Архитектурного решения и Конструктивного решения конструкции дома | 23800
Фундамент теплового контура (свая винтовая 108х2500, толщина стенки 4 мм, с оголовком) | 149725 | 27 | Фундамент теплового контура (свая железобетонная 150х3000, с оголовком) | 166470 | 27
Обвязка фундамента теплового контура дома | 52886.775 | 2.139
СИП панели на нулевое перекрытие | 113344 | 24.64
Пиломатериал на нулевое перекрытие | 87575.95 | 3.542
СИП панели стен первого этажа (высота потолка 2,5) | 112608 | 27.2 | СИП панели стен первого этажа (высота потолка 2,8) | FALSE | 27.2
Пиломатериал на стены первого этажа | 33289.74 | 1.3464
СИП панели на потолок первого этажа | 102009.6 | 24.64
Пиломатериал на потолок первого этажа | 26272.785 | 1.0626
Пиломатериал под кровлю | 125255.2769 | 5.0659
Стоимость кровли из металлочерепицы | 197416.9134 | 95.3705
Стоимость крепежа | 92400
Стоимость каркаса межкомнатных перегородок | 69271.2083 | 1.4008
Стоимость монтажа теплового контура | 252000
Стоимость раскроя СИП панелей | 33296.64
Стоимость входных дверей с терморазрывом | 54000
Стоимость оконных конструкций с монтажём | 63000 | 3
Стоимость вентиляционных выходов с монтажём (1 выход на крыше, без укладки каналов) | 42000 | 3
Общая стоимость за крыльцо (без настила и ограждения) | 58117.4875 | 6 | Фундамент крыльца (свая железобетонная 150х3000, с оголовком) |  | 14025
Общая стоимость за террасу (без настила и ограждения) | 53196.0469 | 4 | Фундамент террасы (свая железобетонная 150х3000, с оголовком) |  | 8415
Стоимость ОСП на фронтоны | 6373.947 | 28.8675
Логистика | 70000
Проживание бригады | 40000
Итого | 1857839.37 | 4458814.488
|  |  | проектирование |  | 30000
Стоимость домокомплекта | 1045626.8887 |  | домокомлект из СИП панелей, пиломатериалы, кровля, крепеж |  | 939000
|  |  | фундамент: плита УШП |  | 748000
Объём пиломатериала |  | 14.5568 | монтаж коробки дома, окон, дверей, кровли |  | 385000
|  |  | светопрозрачные конструкции Rehau, двойной стеклопакет, профиль 70 мм, фурнитура Roto, с ламинацией |  | 575000
|  |  | мансардные окна, 1,2*0,78, 4 штуки, с установкой |  | 296000
|  |  | логистика, размещение бригады |  | 74000
|  |  | фасадные материалы и монтаж фасада |  | 826000
|  |  | терраса |  | 224000
Тест 2 этажа |  |  | отмостка вокруг дома, 1м |  | 214000
Позиция | Стоимость |  | вентиляционные выходы, 5 штук (без прокладки трасс) |  | 120000
Фундамент теплового контура (свая винтовая 108х2500, толщина стенки 4 мм, с оголовком) | 224587.5 |  | итого |  | 4431000
Обвязка фундамента теплового контура дома | 79330.1625
СИП панели на нулевое перекрытие | 113344
Пиломатериал на нулевое перекрытие | 87575.95
СИП панели стен первого и второго этажей | 225216
Пиломатериал на стены первого и второго этажей | 66579.48
СИП панели на потолок первого и второго этажей | 306028.8
Пиломатериал на потолок первого и второго этажей | 52545.57
Пиломатериал под кровлю | 125255.2769
Стоимость кровли из металлочерепицы | 197416.9134
Стоимость крепежа | 184800
Стоимость каркаса межкомнатных перегородок | 138542.4167
Стоимость монтажа теплового контура | 504000
Стоимость раскроя СИП панелей | 66593.28
Итого | 2371815.3495

## Расчёт
1 | Проектирование | Стоимость | ставка за квадратный метр
| Разработка Архитектурного решения и Конструктивного решения конструкции дома | 23800 | 340
2 | Фундамент | штук
| количество свай на тепловой контур | 27
| количество свай на крыльцо | 2.5
| количество свай на террасу | 1.5
| Винтовые сваи | Стоимость, рублей | Себестоимость | Наценка
| Фундамент теплового контура (свая винтовая 108х2500, толщина стенки 4 мм, с оголовком) | 139725 | 121500 | 18225
| Фундамент крыльца (свая винтовая 108х2500, толщина стенки 4 мм, с оголовком) | 12937.5 | 11250 | 1687.5
| Фундамент террасы (свая винтовая 108х2500, толщина стенки 4 мм, с оголовком) | 7762.5 | 6750 | 1012.5
| Доставка фундамента | 10000 | 10000 | 0
| Фундамент итого (свая винтовая 108х2500, толщина стенки 4 мм, с оголовком) | 170425 | 149500 | 20925
Железобетонные сваи
| Фундамент теплового контура (свая железобетонная 150х3000, с оголовком) | 151470 | 137700 | 13770
| Фундамент крыльца (свая железобетонная 150х3000, с оголовком) | 14025 | 12750 | 1275
| Фундамент террасы (свая железобетонная 150х3000, с оголовком) | 8415 | 7650 | 765
| Доставка фундамента | 15000 | 15000 | 0
| Фундамент итого (свая железобетонная 150х3000, с оголовком) | 188910 | 173100 | 15810
3 | Обвязка теплового контура
Обвязка вертикальная (по ширине)
| длина вертикальных досок | 126 | объём верт досок | 1.26
| длина горизонтальных досок | 60 | объём горизонт досок | 0.6
| Объём пиломатериала на обвязку, расчёт | 1.86
| На обрезки | 15%
| Объём пиломатериала на обвязку, факт | 2.139
| Обвязка фундамента теплового контура дома | 52886.775 | 45988.5
Обвязка горизонтальная (по длине)
| длина вертикальных досок | 42 | объём верт досок | 0.42
| длина горизонтальных досок | 135 | объём горизонт досок | 1.35
| Объём на обвязку: | 1.77
| На обрезки | 15%
| Итого объём на обвязку: | 2.0355
| Стоимость обвязки, рублей | 50327.7375 | 43763.25
4 | Обвязка крыльца
| длина вертикальных досок | 18 | объём верт досок | 0.18
| длина горизонтальных досок | 15 | объём горизонт досок | 0.15
| Объём на обвязку: | 0.33
| На обрезки | 0%
| Итого объём на обвязку: | 0.33
| Стоимость обвязки, рублей | 8159.25 | 7095
| Объём пиломатериала на каркас крыльца | 0.7375
| Стоимость пиломатериала на каркас крыльца | 18234.6875
| Крепеж крыльцо | 3000
| Кровля крыльцо | 12420
| Работа крыльцо | 21600
| Общая стоимость за крыльцо (без настила и ограждения) | 45179.9875
5 | Обвязка террасы
| длина вертикальных досок | 24 | объём верт досок | 0.24
| длина горизонтальных досок | 9 | объём горизонт досок | 0.09
| Объём на обвязку: | 0.33
| На обрезки | 0%
| Итого объём на обвязку: | 0.33
| Стоимость обвязки, рублей | 8159.25 | 7095
| Объём пиломатериала на каркас террасы | 0.50937
| Стоимость каркаса на террасу | 12594.2969
| Крепеж терраса | 2000
| Кровля терраса | 8280
| Работа терраса | 14400
| Общая стоимость за террасу (без настила и ограждения) | 45433.5469
6 | Нулевое перекрытие
| сип панели | 22.4
| На обрезки | 10%
| Итого | 24.64
| СИП панели на нулевое перекрытие | 113344
| Длина пилмата | 385
| Объем | 3.08
| На обрезки | 15%
| Итого объём | 3.542
| Пиломатериал на нулевое перекрытие | 87575.95 | 76153
| Итого стоимость нулевого перекрытия | 200919.95
7 | Стены первого этажа
| сип панели | 27.2
| СИП панели стен первого этажа (высота потолка 2,5) | 112608
| СИП панели стен первого этажа (высота потолка 2,8) | FALSE
| Длина пилмата | 204
| Объём | 1.224
| На обрезки | 10%
| Итого объём | 1.3464
| Пиломатериал на стены первого этажа | 33289.74 | 28947.6
| Итого стоимость теплового контура первого этажа 2,5 | 145897.74
| Итого стоимость теплового контура первого этажа 2,8 | 0
8 | Потолок первого этажа
| сип панели | 22.4
| На обрезки | 10%
| Итого | 24.64
| СИП панели на потолок первого этажа | 102009.6
| Длина пилмата | 154
| Объем | 0.924
| На обрезки | 15%
| Итого объём | 1.0626
| Пиломатериал на потолок первого этажа | 26272.785 | 22845.9
| Итого стоимость потолка первого этажа | 128282.385
9 | Кровля
мауэрлат теплового контура
| Объём пиламатериала на основной мауэрлат | 0.255
| Объём пиламатериала на промежуточный мауэрлат и опоры под стропилами | 0.3
| высота кровли в коньке | 2.0207
| Стойки опорные под промежуточный мауэрлат | 0.26775
двускатная кровля
| Стропильная система |  | скат без свеса
| длина ската | 4.5415 | 4.0415
| в конёк соединительные доски | 0.225
| лобовые доски | 0.21812
| укосины | 0.15
| объём | 1.7966
| на запас | 30%
| Объём пиломатериала на стропильную систему | 2.3356
Обрешетка
| Объём досок на обрешетку | 0.78622
Контробрешетка
| Объём пиломатериала на контробрешетку | 0.40116
| Стойки на фронтоны | 0.25968
| на запас | 10%
| Запас | 0.46054
| Объём пиломатериала под кровлю | 5.0659
| Пиломатериал под кровлю | 125255.2769 | 108917.6321
| Количество металлочерепицы | 95.3705
| Стоимость кровли из металлочерепицы | 197416.9134
| Стоимость кровли | 322672.1903
10 | Крепеж
| Стоимость крепежа | 92400
11 | Монтажные работы
| Стоимость монтажа теплового контура | 252000
12 | Межкомнатные перегородки
| Длина межкомнатных перегородок | 34
| Объём пиломатериала на межкомнатные перегородки | 1.4008
| Стоимость каркаса межкомнатных перегородок | 34635.6042
13 | Стоимость раскроя СИП панелей | 33296.64
11 | Проживание и доставка | 80000
| Количество панелей | 74.24
| Объём пиломатериала | 16.4636
| Стоимость всего пиломатериала | 407063.6155
| Стоимость входных дверей с терморазрывом | 54000
| Стоимость оконных конструкций с монтажём | 63000
| Стоимость вентиляционных выходов с монтажём (1 выход на крыше, без укладки каналов) | 42000
| Объём ОСП на фронтоны | 28.8675
| Стоимость ОСП на фронтоны | 6373.947
| Общая стоимость | 1569506.0258

## Экстерьер отделка
95 | Заказа окон - перепроверка перед заказом
96 | Заказ двери
97 | Строительные леса
99 | Организация размещения бригады строителей
100 | Наличие\организация туалета
104 | Монтаж окон и дверей
107 | Логистика и доставка от каждого из поставщиков и подрядчиков
112 | Экстерьер - цоколь лучше делать после отмостки
113 | проектирование, закупка, доставка и монтаж экстерьера
114 | Наружная отделка дома
115 | Логистика и доставка от каждого из поставщиков и подрядчиков
153 | Уборка участка - подписать договор с подрядчиком
154 | Подписание акта выполненных работ - проветривание дома
155 | Фотоотчёт
156 | Получение оплаты согласно с графиком оплат
157 | Оплата поставщикам и подрядчикам согласно с графиком платежей и работ
158 | Эксплуатация
159 | эксплуатация и сервис дома - б24
160 | реконструкция или демонтаж

## Интерьер отделка котлельная
| цена | количество | стоимость
Котельная отделка
Пароизоляция швов между СИП панелями (м) | 130 | 69.5292 | 9038.796
Гидроизоляция пола (смесью водостоп) (м2) | 307 | 6.1425 | 1885.7475 | длинна | 3.25 | длинна швов пола | 9.828 | 625
Укладка ГВЛ (м2) | 440 | 6.1425 | 2702.7 | ширина | 1.89 | длинна швов потлка | 4.914
Укладка сетки (для стяжки) (м2) | 77 | 6.1425 | 472.9725 | высота | 2.8 | длинна швов на стенах | 23.0272
Устройство стяжки (м2) | 980 | 6.1425 | 6019.65 | площадь | 6.1425
Облицовка плиткой пола (м2) | 1600 | 6.1425 | 9828 | периметр пола и потолка | 10.28
Затирка плитки (м2) | 200 | 6.1425 | 1228.5 | углов | 4
Монтаж плинтусов пластиковых (м) | 280 | 10.28 | 2878.4 | площадь стен | 28.784
Запил плинтуса (м) | 105 | 4 | 420
Грунтовка стен (м2) | 65 | 28.784 | 1870.96
Покраска стен (м2) - 2 слоя | 720 | 28.784 | 20724.48
Грунтовка потолков (м2) | 77 | 6.1425 | 472.9725
Покраска потолка (м2) - 2 слоя | 780 | 6.1425 | 4791.15
Итого |  |  | 62334.3285
Оплата поставщикам и подрядчикам согласно с графиком платежей и работ (ремонт квартир - 8000 за метр получает бригада, 18000 - платит клиент за услуги, без стоимости строительных материалов)
- монтаж потолков
- монтаж напольных покрытий
- монтаж межкомнатных дверей
- монтаж лестниц
- отделка стен
- малярные работы
Логистика и доставка от каждого из поставщиков и подрядчиков
Подписание акта выполненных работ
Получение оплаты согласно с графиком оплат
Фотоотчёт каждый день
Комплектация - точная номенклатура - перепроверять от всех поставщиков

## Интерьер отделка санузел
| цена | количество | стоимость
Санузел отделка
Пароизоляция швов между СИП панелями (м) | 130 | 64.7699 | 8420.0896
Гидроизоляция пола (смесью водостоп) (м2) | 307 | 5.5728 | 1710.8496 | длинна | 2.58 | длинна швов пола | 8.9165 | 625
Укладка ГВЛ (м2) | 440 | 5.5728 | 2452.032 | ширина | 2.16 | длинна швов потлка | 4.4582
Укладка сетки (для стяжки) (м2) | 77 | 5.5728 | 429.1056 | высота | 2.8 | длинна швов на стенах | 21.2352
Устройство стяжки (м2) | 980 | 5.5728 | 5461.344 | площадь пола | 5.5728
Облицовка плиткой пола (м2) | 1600 | 5.5728 | 8916.48 | периметр пола и потолка | 9.48
Затирка плитки (м2) | 200 | 5.5728 | 1114.56 | углов | 4
Устройство теплого пола (кабель) | 1045 | 5.5728 | 5823.576 | площадь стен | 26.544
Установка терморегулятора под теплый пол (шт.) | 1160 | 1 | 1160
Изоляция рулонными материалами (м2) | 372 | 5.5728 | 2073.0816
Пароизоляция пленкой всего периметра | 116 | 32.1168 | 3725.5488
Обшивка стен листами ГКЛ (2 слоя) (м2) | 737 | 26.544 | 19562.928
Подготовка стен ГКЛ под плитку | 400 | 26.544 | 10617.6
Облицовка плиткой стен (м2) | 1700 | 26.544 | 45124.8
Затирка плитки (м2) | 200 | 26.544 | 5308.8
Высверливание коронкой отверстия в керамической плитке | 308 | 3 | 924
Обшивка потолка (м2) | 1665 | 5.5728 | 9278.712
Подрезка плитки (м) | 237 | 5.5728 | 1320.7536
Подрезка резного края плитки под 45 гр. | 1018 | 11.2 | 11401.6
Прокладка кабеля в ГКЛ | 420 | 39.0096 | 16384.032
Установка розеток | 1300 | 5.5728 | 7244.64
Итого |  |  | 168454.5328
Оплата поставщикам и подрядчикам согласно с графиком платежей и работ (ремонт квартир - 8000 за метр получает бригада, 18000 - платит клиент за услуги, без стоимости строительных материалов)
- монтаж потолков
- монтаж напольных покрытий
- монтаж межкомнатных дверей
- монтаж лестниц
- отделка стен
- малярные работы
Логистика и доставка от каждого из поставщиков и подрядчиков
Подписание акта выполненных работ
Получение оплаты согласно с графиком оплат
Фотоотчёт каждый день
Комплектация - точная номенклатура - перепроверять от всех поставщиков

## Инженерные системы
| цена | количество | стоимость
Сантехника
Установка водонагревателя | 2074 | 1 | 2074
Обвязка водонагревателя | 6200 | 1 | 6200
Разводка труб (ГВС, ХВС) | 3750 | 9 | 33750 | количество электроточек=площадь
Разводка труб канализации | 1101 | 9 | 9909 | длина кабеля=7м на 1 кв.м
Прокладка воздуховодов | 307 | 9 | 2763
Установка душевой кабины (размером 80*80 см) (шт.) | 5292 | 1 | 5292
Установка коллекторов | 1224 | 2 | 2448
Установка полотенцесушителя | 2742 | 1 | 2742
Установка радиатора на кронштейн | 1890 | 8 | 15120
Установка раковины | 1467 | 2 | 2934
Установка регулятора давления | 674 | 2 | 1348
Установка сифона | 615 | 2 | 1230
Установка смесителей | 1077 | 2 | 2154
Монтаж точки подключения к канализации | 4000 | 1 | 4000
Установка точки канализации | 494 | 4 | 1976
Установка унитаза | 3700 | 1 | 3700
Установка фильтра грубой очистки | 768 | 2 | 1536
Прокладка труб водоснабжения (м) | 742 | 68 | 50456
Установка греющего кабеля в трубу | 1120 | 1 | 1120
Утепление труб канализации и водопровода | 180 | 15 | 2700
Утепление воздуховодов | 470 | 10 | 4700
Итого |  |  | 158152
Инженерные системы
проектирование, закупка, доставка и монтаж инженерных систем (электрика, отопление, водоснабжение, водоотведение, вентиляция, слаботочные системы)
- вентиляция
- электроснабжение
- отопление
- водоснабжение
- газификация
- канализация
- интернет
- слаботочные системы
- сантехника
Логистика и доставка от каждого из поставщиков и подрядчиков
Подписание акта выполненных работ
Получение оплаты согласно с графиком оплат (домокомплект и 2 этапа оплаты, строительств и 5 этапов оплаты), закладывать на доп расходы минимум 50 тр
Фотоотчёт каждый день
Комплектация - точная номенклатура - перепроверять от всех поставщиков
Оплата поставщикам и подрядчикам согласно с графиком платежей и работ